| NOME: |  |
| --- | --- |
| END.: |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |
| FONE : |  | CONTATO: |  |
|  |  | DATA : |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@hotmail.com |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção de equipamentos odontológicos.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

| Item | Descrição | Qtd | Preço Unit. Mês R$ | Preço Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa para manutenção de equipamentos odontológicos. | 12 MESES |  |  |

PRAZO DE ENTREGA _____________

PAGAMENTO: VIA NOTA DE EMPENHO EM ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.

[ X ] Venho através desta solicitar uma COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto acima descrito Atenciosamente;

TERMO DE REFERÊNCIA

Implantação do plano e controle de manutenção preventiva:

- Inventário

- Codificação dos equipamentos

- Formação de estoque básico de peças de reposição

- Elaboração de pedidos de manutenção

- Estabelecer cronograma de manutenção preventiva

- Cronograma de manutenção corretiva

- Suporte técnico aos usuários de equipamentos

- Criação de sistema informatizado para registro de manutenção

- Elaboração de relatórios mensais

- Qualificação técnica

1 – Inventário

1.1Visitar todos os postos de atendimento e cadastrar os equipamentos e acessórios;

1.2Elaborar inventário e entregar no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do instrumento contratual.

2 - Codificar Equipamentos

2.1Os equipamentos cadastrados deverão receber um código de identificação para facilitar o rastreamento da localização e problemas apresentados;

2.2A codificação dos equipamentos deve ser feita no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do instrumento contratual.

3 – Peças de Reposição

As peças de reposição necessárias serão solicitadas (devidamente especificadas) a tempo pela Contratada, para que a contratante possa adquirí-las.

4 – Ordem de Serviço

Será elaborada de acordo com as necessidades do Setor e conterá as informações relevantes dos defeitos e serviços a serem executados.

5 – Cronograma da Manutenção Preventiva

5.1A manutenção preventiva deverá ser realizada com periodicidade mensal;

5.2Deverá ser executada de acordo com os critérios prescritos pelo fabricante de acordo com o manual do equipamento;

5.3Deverá apresentar um cronograma de manutenções preventivas, englobando todos os equipamentos, em até 30 dias da data da assinatura do instrumento contratual;

5.4Deverá afixar etiqueta de manutenção preventiva, contendo a data de execução, a data da próxima manutenção e a identificação do técnico que realizou a prevenção;

5.5Deverá documentar e armazenar os dados para monitoramento.

6 – Cronograma da Manutenção Corretiva

A empresa deverá executar a manutenção corretiva em até 24 horas a partir do recebimento do chamado, podendo ser prorrogado o prazo em casos excepcionais, mediante justificativa e autorização do gestor do contrato.

7 - Suporte Técnico ao Usuário

7.1Estabelecer treinamento do uso de cada equipamento de acordo com os manuais de operação e limpeza;

7.2Disponibilizar os manuais de operação;

7.3Apresentar cronograma anual dos treinamentos em até 30 dias após a assinatura do contrato e lista de presença assinada pelos participantes após o treinamento.

8 – Monitoramento dos Serviços de Manutenção Mensal

8.1Desenvolver sistema informatizado para o registro das manutenções preventivas;

8.2Colocar adesivo nos aparelhos contendo a data da última e da próxima manutenção;

8.3As manutenções preventivas devem ser executadas mensalmente, ou de acordo com manual do equipamento.

9 – Relatórios Mensais

Elaborar relatórios mensais, com registro individualizado das visitas de manutenção preventiva e corretiva, para o acompanhamento dos serviços e prestação de contas a serem enviados juntamente com a nota fiscal.

Os equipamentos objetos deste contrato estão alocados nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, sendo eles:

| Item | Descrição dos Equipamentos Odontológicos | Quant |
| --- | --- | --- |
| 1. | APARELHO DE RX DENTAL | 6 |
| 2. | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 6 |
| 3. | APARELHO PARA TARTARECTOMIA E PROFILAXIA | 5 |
| 4. | AUTOCLAVE | 5 |
| 5. | CADEIRA ODONTOLÓGICA COM EQUIPO, CUSPIDEIRA, SUGADOR E REFLETOR | 6 |
| 6. | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 6 |
| 7. | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | 6 |
| 8. | CONTRA ÂNGULO | 6 |
| 9. | MICRO MOTOR | 6 |
| 10. | PONTA RETA DE BAIXA ROTAÇÃO | 6 |
| 11. | SELADORA | 4 |

Fiscal do contrato: Mario Sérgio Pereira

Gestor do contrato: Wander Luís Tavares de Mira

Recurso financeiro: Sorria São Paulo Estadual – Pessoa Jurídica