|  |  |
| --- | --- |
| NOME: |  |
| END.: |  |
| CNPJ/CPF: |  | I.E./RG: |  |
| FONE : |  | CONTATO: |  |
| Nº PÁGINAS INCLUINDO ESTA : |  | DATA : |  |
| **OBS.: FAVOR LIGAR PARA (19) 3924-9300, CASO ESTE FAX NÃO SAIA LEGÍVEL OU HAJA DÚVIDAS.** |
| **OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9344 E/OU E-MAIL** **cotacao2.aguas@hotmail.com** **/** **cotacao2.aguas@aguasdelindoia.sp.gov.br** |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde** | **Descrição** | **Unidade** | **$ UNIT.** | **$ TOTAL** |
| **01** | **12** | **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo fornecimento de material e equipamentos, para o prédio da Garagem Municipal da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Águas de Lindoia – SP -** | **MENSAL** |  |  |
| **VALOR TOTAL** |  |

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 dias;**

**VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, não inferior a 60 dias.**

|  |
| --- |
| [ X ] Venho através desta solicitar uma COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao item acima descrito.Atenciosamente; |
| **Departamento de Compras e Licitações** |

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO)**

**Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo fornecimento de material e equipamentos, para o prédio da Garagem Municipal da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Águas de Lindoia – SP –**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde** | **Descrição** | **Unidade** | **$ UNIT.** | **$ TOTAL** |
| **01** | **12** | **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo fornecimento de material e equipamentos, para o prédio da Garagem Municipal da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Águas de Lindoia – SP -** | **MENSAL** |  |  |
| **VALOR TOTAL** |  |

1. **OBJETO**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo fornecimento de material e equipamentos, para o prédio da Garagem Municipal da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Águas de Lindoia – SP -.

1. **JUSTIFICATIVA**

O serviço de Alarme e Monitoramento é necessário para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos no prédio da Garagem Municipal afim de proteger contra furtos e depredações dos patrimônios públicos. Devido ao recebimento de vários veículos novos para uso da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e também vários equipamentos e materiais para atender a todas as Secretarias e demandas do Município, que apresentam alto valor de mercado e que qualquer ato de vandalismo ou furto poderá ocasionar a perda do bem, tendo em vista também que a Garagem Municipal não conta com nenhum zelador ou Guarda de Patrimônio para sua vigilância e segurança, ficando principalmente aos finais de semana sem nenhum monitoramento

1. **CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO BEM A SER ADQUIRIDO:**
	1. O objeto da licitação constante deste edital deverá ser disponibilizado ao Município de Águas de Lindóia - SP, após a assinatura do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
	2. A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, SP, reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com as especificações.
2. **PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO:**
	1. O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega por representantes da Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, SP (Secretaria de Obras e Serviços Públicos), que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, SP, em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.
3. **PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:**
	1. Os serviços deverão ser prestados nos seguintes prazos:
		1. Serviços de instalação: 30 (trinta) dias, ao órgão requisitante a contar da assinatura do contrato;
		2. Serviços de monitoramento de alarme e circuito de câmera: imediatamente após a conclusão da instalação.
		3. A não execução dos serviços no prazo previsto neste item ensejará a instauração de procedimento administrativo para apuração de descumprimento contratual e aplicação das eventuais penalidades cabíveis prevista no Edital.

5.2 O prazo de vigência deste contrato iniciar-se-á com a sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses

1. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Qtde | Descrição |
| 01 | 01 | **SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES**Incluindo instalação, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, relatório e monitoramento mensais, troca de quaisquer itens abaixo quando danificados, sem ônus:COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA, REQUISITOS MÍNIMOS DOS EQUIPAMENTOS: CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA COM 10 SETORES, SENSORES INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO E FUNÇÃO PET IMUNE:01 painel de alarme10 setores01 bateria 12 v/7AH02 sirenes 1 tom piezoeléctrica08 infra pet imune01 sensor mag.c/fio03 rolos de cabos 04 x 40mmB por pontos |
| 02 | 01 | **SERVIÇO CIRCUITO FECHADO TV**Incluindo instalação, monitoramento 24 horas por dia, 07 dias por semana, relatório e monitoramento mensais, com troca de quaisquer itens abaixo quando danificados, sem ônus:COM 8 (OITO) CANAIS, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM HD DE NO MÍNIMO 500GB COM AUTOPROGRAMAÇÃO, VISUALIZAÇÃO LOCAL E REMOTA VIA INTERNET E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REQUISITOS MÍNIMOS DOS EQUIPAMENTOS:STAND ALONE COM 08 CANAIS, MINI-CÂMERAS COM INFRA-VERMELHO COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1/4CCD 420 LINHAS, FONTE CHAVEADA ESTABILIZADA DE 12V E 1A, CABO COAXIAL FLEXÍVEL 4MM COM 80% DE MALHA E BIPOLAR PARA ALIMENTAÇÃO.Contendo no mínimo:01 Stand alone DVR 8 canais / 480FPS HDModo de gravação H264 c/saída VGA01 HD Sata de 1TB08 Mini Câmera c/Infra vermelho sensor de imagem ¼ CCD 420 linhas 15mt HD08 Fontes Chaveada estabilizada 12 v/ 1 A04 Rolo de cabo coaxial flexível de 4 mm c/ 80% de malha e bipolar para alimentação16 Conectores BNC C/Mola |

1. **LOCAIS DE ENTREGA E EXECUÇÃO**

Os objetos deverão instalados no local conforme quadro abaixo:

**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome da Instituição** | **Endereço** |
| Garagem Municipal | Rua Paraíba nº 164 – Centro – Aguas de Lindóia |

1. **FISCALIZAÇÃO**

A execução será acompanhada por um servidor designado pela Secretária Municipal de Educação.

1. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregado.

O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

1. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.

**OBSERVAÇÃO: CASO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTE ALGUMA MARCA DE PRODUTO, OS MESMOS TRATAM-SE APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER OFERECIDOS MARCAS SIMILARES/EQUIVALENTE E/OU DE MELHOR QUALIDADE.**

**Os produtos poderão ser cotados como similares ou de igual qualidade com as descrições acima, desde que atendam as especificações mínimas solicitadas pelo setor competente, bem como as condições estabelecidas pelas normas da ANVISA, ABNT, INMETRO, conforme o caso, e demais normas reguladoras do setor.**