| NOME: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| END.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONE : |  |  |  |  |  | CONTATO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DATA : |  |  |  |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, pelo e-mail cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de tubos de concreto, em caráter emergencial. ENTREGA ÚNICA.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE DE MEDIDA | Quant. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TUBO DE CONCRETO, CLASSE – PA-3, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) – COMPRIMENTO: MIN. 1M / MÁX. 1,5M | METRO | 24 | R$ | R$ |
| 02 | TUBO DE CONCRETO, CLASSE – PA-3, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) – COMPRIMENTO: MIN. 1M / MÁX. 1,5M | METRO | 180 | R$ | R$ |
| VALOT TOTAL |  |  |  | R$... |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TUBOS DE CONCRETO A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

- JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista o encerramento do contrato referente ao PROCESSO N.º 164/2023 - EDITAL N.º 101/2023 - PREGÃO ELETRONICO N.º 081/2023 e que até o presente momento ainda não foi realizado novo processo do objeto em questão, considerado também a resistência que os tubos devem apresentar e que sua especificação é diferente dos itens comumente adquiridos por esta municipalidade. Justifico a solicitação de aquisição em razão da necessidade urgente de serviços de manutenção corretiva de redes e galerias pluviais para atendimento ao quanto deflagrado na sentença judicial referente ao Processo nº1001813-71.2022.8.26.0035.

PLANILHA QUANTITATIVA E DESCRIÇÃO DO OBJETO

| TUBOS DE CONCRETO DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. |
| --- | --- | --- |
| TUBO DE CONCRETO, CLASSE – PA-3, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) – COMPRIMENTO: MIN. 1M / MÁX. 1,5M | METRO | 24 |
| TUBO DE CONCRETO, CLASSE – PA-3, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) – COMPRIMENTO: MIN. 1M / MÁX. 1,5M | METRO | 180 |

Constitui o objeto as especificações abaixo:

- A empresa deverá dispor de caminhão específico para transportar estes tipos de materiais, sendo próprio ou locado, o transporte (mobilização) deverá ser até o local determinado pela municipalidade e de acordo com cada aquisição solicitada.

- Os materiais deverão ser de acordo com as Normas da ABNT e atendendo a boa prática da Engenharia.

- Os materiais deverão ser entregues a partir da Ordem de Fornecimento, observando-se as condições de fornecimento nos locais e horários pré-estabelecidos.

- A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários devendo fornecer EPI’s e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante o transporte e o descarregamento aos locais de entrega, bem como durante a prestação da aquisição contratada.